Θέμα :   ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΤΡΙΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ZEUS 23 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ NEPTURE  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ LIARRE

Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης με ανταλλακτικά,  η οποία θα περιλαμβάνει τον κάτωθι εξοπλισμό:

|  | Είδος | S/N | ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κλίβανος LIARRE ΝEPTURE | NPR1880054 | 806,00 € |
| 2 | Κλίβανος LIARRE ZEUS 23 | 2390004 | 806,00 € |
| 3 | Κλίβανος LIARRE ZEUS 23 | 2380024 | 806,00 € |
| 4 | Κλίβανος LIARRE ZEUS 23 | 2390005 | 806,00 € |

Το κόστος της σύμβασης είναι:

| Περιγραφή | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Συνολική τιμή ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ετήσια σύμβαση συντήρησης με ανταλλακτικά | Τέσσερις κλίβανοι | 806,00 | 3.224,00 € |

Κατά την διάρκεια της σύμβασης να πραγματοποιηθούν:

Δύο (2) προληπτικές συντηρήσεις, μία ανά εξάμηνο σε κάθε κλίβανο. Οι εργασίες να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ετήσιος έλεγχος των αισθητηρίων και των φυσικών μεγεθών που μετρούν, καθώς και διόρθωση αποκλίσεων.

Απεριόριστο αριθμό  επισκέψεων για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση βλαβών.

Αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών που μπορεί να προκληθούν οφειλόμενων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση.

Εργασία και μεταφορά τεχνικού.