 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ ”**

**Λεωφ. Κνωσσού, T.K. 71409 ,** **Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 44**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ Ηράκλειο21/7/2021**

**Πληρ. :** **Καλαϊτζάκης Άγγελος**

**Τηλ.:**  **2813401569**

 **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ**

Η θυροτηλεόραση θα έχει την δυνατότητα να ανοίγει κεντρική πόρτα εισόδου του
κτηρίου και θα είναι έγχρωμη.
Θα αποτελείται από μπουτονιέρα δυο θέσεων (2) και δυο (2) μόνιτορ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
• Η μπουτονιέρα θα είναι κατασκευασμένη από μέταλλο ( αλουμίνιο ή
ανοξείδωτο ατσάλι ) (αντιβανδαλιστική) με κάμερα και νυχτερινό
φωτισμό.
• Θα είναι εξωτερικού τύπου.
• Θα είναι πλήρως φωτιζόμενη.
• Ευρυγώνιος φακός οπτικού εύρους > 150ο σε οριζόντιο και > 80ο σε κάθετο.
• Κάμερα υψηλής ευκρίνειας.
• Απόχρωση (Ασημί ή λευκό ή χρώμιο).
• Θα είναι αδιάβροχη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
• Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT > 3,4 ιντσών.
• Ρύθμιση φωτεινότητας και ήχου.
• Ρύθμιση του κουδουνίσματος.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δυο έτη.
Θα συνοδεύεται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ασφαλής λειτουργίας.

 Άγγελος Καλαϊτζάκης