 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ ”**

**Λεωφ. Κνωσσού, T.K. 71409 ,** **Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 44**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ Ηράκλειο21/7/2021**

**Πληρ. :** **Καλαϊτζάκης Άγγελος**

**Τηλ.:**  **2813401569**   
  
 **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ**   
  
Η θυροτηλεόραση θα έχει την δυνατότητα να ανοίγει κεντρική πόρτα εισόδου του   
κτηρίου και θα είναι έγχρωμη.   
Θα αποτελείται από μπουτονιέρα δυο θέσεων (2) και δυο (2) μόνιτορ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   
• Η μπουτονιέρα θα είναι κατασκευασμένη από μέταλλο ( αλουμίνιο ή   
ανοξείδωτο ατσάλι ) (αντιβανδαλιστική) με κάμερα και νυχτερινό   
φωτισμό.   
• Θα είναι εξωτερικού τύπου.   
• Θα είναι πλήρως φωτιζόμενη.   
• Ευρυγώνιος φακός οπτικού εύρους > 150ο σε οριζόντιο και > 80ο σε κάθετο.   
• Κάμερα υψηλής ευκρίνειας.   
• Απόχρωση (Ασημί ή λευκό ή χρώμιο).   
• Θα είναι αδιάβροχη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   
• Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT > 3,4 ιντσών.   
• Ρύθμιση φωτεινότητας και ήχου.   
• Ρύθμιση του κουδουνίσματος.   
  
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ   
Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δυο έτη.   
Θα συνοδεύεται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ασφαλής λειτουργίας.

Άγγελος Καλαϊτζάκης