Το πακέτο των ενδουαλοειδικών ενέσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Βλεφαροδιαστολέας ενηλίκων τεμ.1 (Eye speculum with solid blades)
2. Στυλό μαρκαρίσματος σκληρού χιτώνα τεμ.1(Scleral marker)
3. Σπογγίδια με λαβή τεμ.2(Cotton tip applicators)
4. Δίσκος απόρριψης 60ml τεμ.1(Soaking tray)
5. Κάλυμμα 187χ137χ35 σε mm τεμ.1(Small Mayo tray cover)
6. Κάνουλα 30g 0,3x12mm(Cannula 30g 0,3x12mm)
7. Σύριγγα 1ml(Syringe 1ml)
8. Κάλυμμα οφθάλμου ασθενούς με οπή 6 cm (Adhesive fenestrated eye drape SMS )

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 21/4/2022