Το πακέτο των ενδουαλοειδικών  ενέσεων  θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Βλεφαροδιαστολέας ενηλίκων τεμ.1 (Eye speculum with solid blades)

- Στυλό μαρκαρίσματος σκληρού χιτώνα τεμ.1(Scleral marker)

- Σπογγίδια με λαβή τεμ.2(Cotton tip applicators)

- Δίσκος απόρριψης 60ml τεμ.1(Soaking tray)

- Κάλυμμα 187χ137χ35 σε mm τεμ.1(Small Mayo tray cover)

- Κάνουλα 30g 0,3x12mm(Cannula 30g 0,3x12mm)

- Σύριγγα 1ml(Syringe  1ml)

- Κάλυμμα οφθάλμου ασθενούς με οπή 6 cm (Adhesive fenestrated eye drape SMS )

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 21/4/2022