**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ**

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ:**

**. ΚΟΠΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΑΔΙΑΤΑΡΑΧΤΗ ΚΟΠΗ**

**. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ**

**. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΧΩΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ**