Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως ή από γυαλί , με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, και η ημερομηνία λήξης διαστάσεων 13X75mm, ολικής χωρητικότητας 3,00 – 3,5 ML με πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. Να είναι συμβατά με τις πεταλούδες αιμοληψίας, τον υποδοχέα σωληναρίων και τους αυτόματους δειγματολήπτες των αναλυτών του Νοσοκομείου. Η κατακύρωση θα γίνει σε έναν προμηθευτή για λόγους συμβατότητας με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.