ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 999161766, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια 2 τόνων υγρού υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προϊόν θα είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ901:2013):

- Υγρό υποχλωριώδες νάτριο περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο 12-14% κατ’ όγκο.

- Σχετική πυκνότητα 1,13-1,28gr/cm3 στους 20οC, με χαρακτηριστικό κιτρινοπράσινο χρώμα.

- Οπτικά καθαρό από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα.

- Τα παραπροϊόντα (χλωρικό νάτριο και βρώμιο) της παραγωγικής διαδικασίας, που δημιουργούνται κατά την αποθήκευση του υποχλωριώδους νατρίου, να  μην υπερβαίνουν τις συγκεντρώσεις που τίθενται από το Πρότυπο.

- Η περιεκτικότητα του διαλύματος σε χημικές παραμέτρους να μην υπερβαίνει τις ανώτατες τιμές που τίθενται από το Πρότυπο.

- Το διάλυμα δεν θα πρέπει να χάνει τις ιδιότητές του μετά από χρόνο αποθήκευσης ενός μήνα.

Απαιτούμενη ποσότητα 2.000lt, συσκευασμένη σε κατάλληλα δοχεία (π.χ. 30lt) για ευκολία στη μεταφορά και τη χρήση.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την προμηθεύτρια εταιρεία μετά από συνεννόηση με το Νοσοκομείο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Με την οικονομική προσφορά να κατατεθούν οπωσδήποτε οδηγίες ασφαλούς χρήσης, μέτρα προφύλαξης και προστασίας κατά τη χρήση, κίνδυνοι και μέτρα αντιμετώπισης από λανθασμένη χρήση κ.α.

- Να κατατεθούν απαραίτητα, επίσης:

1) Πιστοποιητικό ISO 9001 της εταιρείας παραγωγής,

2) Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS), σύμφωνα με την οδηγία 91/55/EEC.

3) Πιστοποιητικό καταλληλότητας του προϊόντος για πόσιμο νερό, από την εταιρεία παραγωγής του.

4) Πιστοποιητικό ποιότητας (ανάλυση) του προϊόντος, από την εταιρεία παραγωγής του.

5) Βεβαίωση του παραγωγού περί συμμόρφωσης του διαλύματος με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ901:2013 και την οδηγία 98/83/EC.

6) Τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος για την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη χρήση,

7) Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για τη χρήση γα την οποία προορίζεται.

8) Κατάλογος πελατών που προμηθεύονται υποχλωριώδες νάτριο για την απολύμανση πόσιμου νερού.

- Χρόνο παράδοσης: Άμεσος

- Τόπος παράδοσης: Αποθήκες Νοσοκομείου.