ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                     26/05/2025

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ  -ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Προδιαγραφές ποδιών ακτινοπροστασίας

για το Τμήμα Υπολογιστικής Τομογραφίας

- Να διαθέτουν ισοδυναμία μολύβδου πάχους 0,5 mm Pb σε όλη την επιφάνεια τους.

- Το υλικό κατασκευής τους να είναι εύκαμπτο και η επιφανειακή πυκνότητά του να μην υπερβαίνει τα 6 Kg/m2.

- Να έχουν δέσιμο τύπου velcro.

- Καθαρισμός: Να φέρουν επικάλυψη από υλικό αδιάβροχο, ανθεκτικό, μαλακό και μη απορροφητικό, που να καθαρίζεται και να πλένεται εύκολα.

- Να προσφερθούν σε μέγεθος large.

- Να προσφερθούν σε διάφορα χρώματα για επιλογή.

- Να συνοδεύονται από κατάλληλη κρεμάστρα.

- Να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν τα διεθνή standards.

Ο Ακτινοφυσικός

Ιωάννης Λυδάκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                     26/05/2025

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ  -ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Προδιαγραφές Κουβέρτας Ακτινοπροστασίας

(Protecive Lead Winding)

για το Τμήμα Υπολογιστικής Τομογραφίας

- Να διαθέτουν ισοδυναμία μολύβδου πάχους 0,5 mm Pb σε όλη την επιφάνεια τους.

- Το υλικό κατασκευής τους να είναι ελαστικό και εύκαμπτο.

- Να έχουν δέσιμο τύπου velcro.

- Καθαρισμός: Να φέρουν επικάλυψη από υλικό αδιάβροχο, ανθεκτικό, μαλακό και μη απορροφητικό, που να καθαρίζεται και να πλένεται εύκολα.

- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 25Χ100CM (παίδων).

- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 100Χ150CM (ενηλίκων)

- Να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν τα διεθνή standards.

Ο Ακτινοφυσικός

Ιωάννης Λυδάκης