**ΜΑΣΚΕΣ C-PAP**

* Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το κύκλωμα και τον σωλήνα ρινικού C-PAP.
* Να είναι μιας χρήσης.
* Να είναι κατασκευασμένες από σιλικόνη.
* Να συνοδεύονται από ταινία η οποία να βοηθάει τον χρήση στον προσδιορισμό του σωστού μεγέθους της μάσκας ανάλογα με το νεογνό.
* Να είναι αρκετά μαλακές για την αποφυγή τραυματισμών στο νεογνό.
* Να διατίθενται σε μεγέθη( small-medium- large- x large) ανάλογα με το νεογνό.