**ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ C-PAP ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ**

* Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τον σωλήνα ρινικού C-PAP
* Να είναι μιας χρήσης
* Να είναι απαλά για το δέρμα του νεογνού
* Να συνοδεύονται από ταινία η οποία να βοηθάει τον χρήστη στον προσδιορισμό του σωστού μεγέθους σκουφιού ανάλογα με το νεογνό
* Να διατίθενται σε μεγέθη ανάλογα με την περίμετρο κεφαλής του νεογνού

(small—medium—large—x large )