ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Η παρούσα αφορά στις εργασίες ετήσιας τεχνικής υποστήριξης της εγκατάστασης σωληνωτού ταχυδρομείου του Νοσοκομείου.  Το σύστημα αποτελείται από το κέντρο ελέγχου, τριάντα (30) τερματικούς σταθμούς και ένα ευρύ δίκτυο διακίνησης σε κλινικές και τμήματα, στο κεντρικό κτίριο το κτίριο Α-Β και τις Νέες Πτέρυγες.

Περιλαμβάνονται:

  - Τακτική προληπτική συντήρηση ολόκληρου του συστήματος με δύο (2) επισκέψεις στη διάρκεια του έτους,

  - Υποχρέωση 24ωρης ανταπόκρισης, 365 ημέρες το έτος. Με απόκριση σε περίπτωση βλάβης σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέραν τον 4 ωρών.

  - Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου, παρεμβάσεων και ρυθμίσεων σε ολόκληρη την εγκατάσταση.

Σε κάθε επίσκεψη, οι εργασίες που είναι απαραίτητο να γίνονται είναι:

- Άνοιγμα όλων των σταθμών για λεπτομερή καθαρισμό και απολύμανση.

- Ρύθμιση και προγραμματισμό των λειτουργιών τους (εφόσον απαιτείται).

- Καθαρισμός, ρύθμιση και απολύμανση στους διακλαδωτήρες.

- Έλεγχος των σωληνώσεων και απολύμανση εσωτερικά του δικτύου με ειδικές βολίδες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παραδίδεται σχετικό Δελτίο Τεχνικής Υποστήριξης (report).

- Φθαρμένα εξαρτήματα και βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες θα αποκαθίστανται μετά από συνεννόηση και θα κοστολογούνται απολογιστικά.

- Για την κατάθεση προσφοράς είναι απαραίτητη (επί ποινή αποκλεισμού) η υποβολή εγγράφου αποκλειστικότητας από την κατασκευάστρια εταιρεία του εξοπλισμού.

- Για την κατάθεση προσφοράς ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει, απαραίτητα, να λάβει γνώση του εν λόγω εξοπλισμού με επί τόπου επίσκεψη στο χώρο του νοσοκομείου.

- Δεκτές είναι οι προσφορές από αναδόχους με εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Για το σκοπό αυτό θα κατατεθούν πελατολόγιο και σχετικές συμβάσεις του αναδόχου με φορείς ιδιωτικού/δημοσίου τομέα.