340184	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Επιστόμιο με ελαστική περίδεση. Να φέρει πλαϊνές οπές για χρήση αναρρόφησης. Να φέρει κεντρική οπή για την εισαγωγή του ενδοσκοπίου 27 , 48 , 50 , 54 , 60fr. Να φέρει ειδικό ανατομικό σταθεροποιητή οδόντων και γλώσσας. Να φέρει ειδική θυρίδα σταθεροποίησης του ενδοσκοπίου.