ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ ”

Λεωφ. Κνωσσού, T.K. 71409 , Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 44

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ

Οι απαραίτητες εργασίες αποφράξεων των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, περιλαμβάνουν:

- Έκτακτες εργασίες απόφραξης δικτύου αποχέτευσης – ομβρίων

- Προληπτικός καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης και ομβρίων.

- Καθαρισμός Φρεατιων Βιολογικού

Οι εργασίες αφορούν τα κτίρια:

- Βενιζελείου: Υφιστάμενο κτίριο, Κτίριο επέκτασης, Νέες πτέρυγες κλπ.

- Κτίριο Κέντρου Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου (Σπιναλόγκας 1).

Για το κτίριο του Ξενώνα Αλκυονίς προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ (οδός Λεβήνου 77), περιλαμβάνονται έκτακτες εργασίες απόφραξης δικτύου αποχέτευσης.

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται ΑΜΕΣΑ σε κλήσεις όλο το 24ωρο για εργασίες που αφορούν έκτακτες αποφράξεις του δικτύου λυμάτων – ομβρίων.

Μέγιστος χρόνος απόκρισης σε κλήση: 2 ώρες.

Θα χρησιμοποιείται το κατάλληλο αποφρακτικό μηχάνημα κατά περίπτωση.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Οι προληπτικές εργασίες που αναφέρονται παρακάτω είναι ανεξάρτητες από τις έκτακτες εργασίες απόφραξης.

- Δίκτυο λυμάτων (εσωτερικά και εξωτερικά φρεάτια):Καθαρισμός ανά τρίμηνο,

- Φρεάτιο ακάθαρτων και καθαρών Βιολογικού: Κάθε 1η του μήνα καθαρισμός με χρήση βυτιοφόρου οχήματος.

- Φρεάτια Φαρμακείου: Καθαρισμός ανά 15νθήμερο με κατάλληλο αποφρακτικό μηχάνημα.

- Δεξαμενές Βιολογικού (φερτά αντικείμενα): Καθαρισμός ανά τρίμηνο.

Τα προϊόντα καθαρισμού θα απομακρύνονται με έξοδα και μέριμνα του μειοδότη. Οποτεδήποτε απαιτηθεί επιπλέον καθαρισμός, αυτός θα γίνεται και η δαπάνη του περιλαμβάνεται στην παρούσα.

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για την κατάθεση της προσφοράς είναι απαραίτητο ο κάθε ενδιαφερόμενος:

1. Να λάβει γνώση των δικτύων μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

2. Να αποδείξει την τεχνογνωσία και τη σχετική εμπειρία για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

3. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για την ορθή και ασφαλή υλοποίηση των εργασιών.

4.Τα αποφρακτικά μηχανήματα - οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα διαθέτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ανάδοχος θα διαθέτει ιδιόκτητα αποφρακτικά μηχανήματα – οχήματα (βυτιοφόρο κ.α.) και είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (άδειες κυκλοφορίας κτλ). Σε περίπτωση εκμίσθωσης των οχημάτων θα κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του συνεργάτη του.

5. Εάν ο μειοδότης δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, η σύμβαση διακόπτεται χωρίς αποζημίωση του μειοδότη.

6. Ο μειοδότης θα προσκομίζει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ μετά από κάθε εργασία που πραγματοποιεί (έκτακτη και προγραμματισμένη), σχετικό Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία.