ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΩΔΙΚΟΣ  (390107)

• Να είναι ημιαυτόματο σύστημα λήψης βιοψίας μαλακών ιστών με ισχυρό ελατήριο.
• Να διαθέτει ρυθμιζόμενο βάθος διείσδυσης (10/20mm)
• Να διαθέτει ηχογενές άκρο για να είναι εμφανής η βελόνα από τον υπέρηχο
• Η βελόνα να φέρει σήμανση ανά εκατοστό και συρόμενο stop
• Να διατίθενται με ομοαξονική βελόνα στην ίδια συσκευασία
• Να διαθέτει εργονομική λαβή ανοικτών δακτύλων που να παρέχει ασφαλή συγκράτηση
• Να είναι αποστειρωμένη με ΕΤΟ
• Να έχει διάρκεια αποστείρωσης 5 χρόνια
• Να διατίθεται σε μεγέθη: 12, 14, 16, 18, 20G x 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 25, 30 cm μήκος
• Να είναι ελαφριάς κατασκευής
• Να φέρει ασφαλές κλείδωμα επιλογής
Διαθέτει πιστοποιητικά CE & ISO