ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ  19264

Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλλυμα στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα.(Να γίνει αξιολόγηση με την βάση ανοίγματος  10-55 ΧΙΛ.)