ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 996978666, Β’ ΔΟΥ Ηρακλείου

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΕϊΝΕΡ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 3,00 x 10,00M.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

- Mεταλλικός σκελετός με γαλβανισμένα στελέχη για την απόδοση κλίσεων.

-Επικάλυψη με γαλβανισμένη λαμαρίνα..