ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. Η.“ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ

Πληροφορίες: ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗ ΦΙΛΙΑ

Τηλ.2813401406

## Ηράκλειο 20-2-2026

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ  DAB KV 50/3

Περιγραφή Εργασιών :

- Αποξήλωση και εξαγωγή αντλίας

- Αποσυναρμολόγηση

- Αντικατάσταση όλων των φθαρμένων ηλεκτρικών και μηχανικών εξαρτημάτων της αντλίας

- Συναρμολόγηση

- Τοποθέτηση και σύνδεση αυτής στο πιεστικό

- Δοκιμή καλής λειτουργιάς