
[image: image1.png]




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης 

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου
    
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η  παρούσα αφορά προμήθεια υλικών για την επισκευή του ψύκτη RTAF 105 (S/N ELC03288), τύπου Trane, που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στις Νέες Πτέρυγες του Νοσοκομείου. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
	Περιγραφή
	Κωδικός
	Τεμάχια

	ELECTRONIC EXPANSION VALVE
	VAL1063E
	1

	MODULE EXV
	MOD02688
	1

	KIT LIQUID LINE FILTER
	KIT07614
	1


Για την υποβολή προσφοράς θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει και να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού έγγραφα αποκλειστικότητας. Επίσης, συνυποβάλλει πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που αφορούν τις συγκεκριμένες εργασίες και αποδεικνύουν την εμπειρία του.

Εγγύηση ανταλλακτικών: 2 έτη 

Τόπος παράδοσης: Αποθήκη νοσοκομείου 


