Προδιαγραφές ΤεχνικήςΎποστήριξης

ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ OLYMPUS Model: ETD-4PAA PLUSD S/N:16132022

Τα ανταλλακτικά που θα τοποθετηθούν θα είναι γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστικού οίκου OLYMPUS κατάλληλα για τον Θερμικό Απολυμαντή OLYMPUS Model: ETD-4PAA PLUS

Η επισκευή και η τοποθέτηση των ανταλλακτικών θα γίνει από εταιρεία εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο με βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται ότι είναι ο εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης του Θερμικού Απολυμαντή OLYMPUS Model: ETD-4PAA PLUS στην Ελλάδα.

Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο.

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται επίσης να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπακή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ 1509001:2008 & ΕΝ ISO 13485:2003 και με πεδίο εφαρμογής την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών, τις οποίες και οφείλει να προσκομίσει στην Τεχνική Προσφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η χρήση μη γνήσιων ή αμφιβόλου προέλευσης ανταλλακτικών δεν συνιστάται, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στον Θερμικό Απολυμαντή.